### PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A PUNERII ÎN FUNCŢIUNE

Nr. 1/250592E_C1/ data 30.10.2025

Beneficiar: CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L.

Obiectivul de investiţii: Modernizare APEX 1 si APEX 3

Comanda/contract nr: T17/4504790681

- Date generale:

- Comisia de recepţie convocată la data de 22.10.2025: şi-a desfăşurat activitatea în in data de 22.10.2025.

- Constatări:

În urma examinării documentaţiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

1. Documentaţia tehnico-economică aferentă capacităţii de producţie a fost prezentată integral.

2. În zilele 01.10.2025 si 22.10.2025 au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor şi instalaţiilor aferente capacităţii pentru exploatarea normală a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice şi asigurarea calităţii produselor, conform documentaţiei tehnico-economice.

3. Alte constatări:

- In data de 01.10.2025 pentru masina APEX 1 s-au realizat:

  - Montajul, conexiunile electrice si PIF a convertizoarelor de producator Siemens din gama MicroMaster 440 cu convertizoare Siemens gama Sinamics G120.

  - Inlocuirea controller safety Pilz cu PLC Siemens S7-1200.

  - Testele de functionare pentru masina APEX 1, in regim manual si regim automat.

- In data de 01.10.2025 pentru masina APEX 3 s-au realizat:

  - Montajul, conexiunile electrice si PIF a convertizoarelor de producator Siemens din gama MicroMaster 440 cu convertizoare Siemens gama Sinamics G120.

  - Inlocuirea controller safety Pilz cu PLC Siemens S7-1200.

  - Testele de functionare pentru masina APEX 1, in regim manual si regim automat.

III. Concluzii:

- Pe baza constatărilor şi a concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate, cu majoritate de păreri, hotărăşte admiterea recepţiei punerii în funcţiune a capacităţii.

- Prezentul proces-verbal care conţine 2 file şi 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file care fac parte integrantă din cuprinsul lui, a fost încheiat astăzi, 30.10.2025, în 2 exemplare originale.

| Beneficiar CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L. | Electroglobal SA |
| --- | --- |
| Ing. Cosmin Trif | Ing. Ion Ursu |